江门市青少年宫

中央空调多联机系统采购项目

采购书

江门市青少年宫

二○二五年五月

目    录

第一部分  邀请函	3

第二部分  采购需求	5

第三部分  评审办法	10

第三部分  投报格式	11

# 第一部分  邀请函

就江门市青少年宫中央空调多联机系统采购项目采用询价的方式进行采购。欢迎有相应供货、服务能力的企业（下称“投报人”），就下列全新货物和相关服务提交密封投报。

一、项目名称、需求、数量、采购内容、供应时间和预算价

1.项目名称:江门市青少年宫中央空调多联机系统采购项目。

2.需求：采购多功能合唱音乐厅的中央空调多联机系统。

3.数量：一套。

4.预算价：人民币26.28万元（大写：贰拾陆万贰仟捌佰元）。本项目采用逐项报价，再合计的形式。最后合计报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用。

5.供应时间：详细时间按照签订合同。

二、投报人资格要求

1.投报人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织或者自然人，具有良好的信誉（需提供法人证书或营业执照）。

2.不接受联合体投报。

三、获取采购文件时间、地点：

1.获取采购文件时间：2025年5月8日至2025年5月14日。

2.获取采购文件方式：在江门青少年网自行下载。

四、接收投报文件的时间、地点、截止时间和评审时间、地点

1.接收投报文件时间：2025年5月14日8：30至17：30。

2.接收投报文件截止时间：2025年5月14日17：30。逾期递交的投报文件或不符合规定的投报文件将不被接受。

3.接收投报文件地点：江门市青少年宫三楼后勤部（地址：江门市丰乐路125号）。

4.评审时间: 2025年5月。（若有特殊情况，会作出相应改动并通过投报文件记载的联系方式通知各投报人）。

5.评审地点：江门市青少年宫会议室（地址：江门市丰乐路125号）。

五、采购人名称、地址和联系方式

1.采购人名称：江门市青少年宫

2.地址：江门市蓬江区丰乐路125号

3.联系人：陈老师  3938223

江门市青少年宫

2025年5月7日

# 第二部分  采购需求

一、项目概况

1.采购内容：多功能合唱音乐厅的中央空调多联机系统。

2.预算价：预算价：人民币26.28万元（大写：贰拾陆万贰仟捌佰元）。

3.确定承接供应商家数：1家。

二、采购范围及供应时间

1.采购范围：采购多功能合唱音乐厅的中央空调多联机系统。

2.供应时间：详细时间按照签订合同。

三、采购要求

江门市青少年宫多功能合唱音乐厅拟在今年建成，面积约377平方米，需要在音乐厅设置中央空调多联机系统（具体参照附件《中央空调多联机系统采购清单》）。

四、服务质量要求

1.投报人根据《中央空调多联机系统采购清单》供应相应的空调、材料及安装设置服务。

2.投报人应保证供应的空调、材料为全新、合格、来源合法，保证中央空调多联机系统安装、调试完成后的正常使用，最后双方签署验收报告通过验收。

3.提供 1 年免费维保。

五、报价格式

请按照《中央空调多联机系统采购清单》分项填报，并合计，最后报合计总价。

| 空调项目配置表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 格力商用风管机 | GMV-NDR50P/B1 | 台 | 1 |  |  | 220V |
| 2 | 格力商用风管机 | GMV-NDR112PM/A1 | 台 | 6 |  |  | 220V |
| 3 | 格力商用风管机 | GMV-NDR140PM/A1 | 台 | 2 |  |  | 220V |
| 4 | 格力商用多联主机 | GMV-335WL/B2 | 台 | 3 |  |  | 380V |
| 5 | 设备合计： |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 二、制冷系统安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 加厚无油铜管 | Φ6.35*0.7mm | 米 | 10 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 2 | 加厚无油铜管 | Φ9.52*0.8mm | 米 | 66 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 3 | 加厚无油铜管 | Φ12.7*0.8mm | 米 | 70 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 4 | 加厚无油铜管 | Φ15.9*1.0mm | 米 | 32 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 5 | 加厚无油铜管 | Φ22.23*1.2mm | 米 | 48 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 6 | 加厚无油铜管 | Φ25.4*1.2mm | 米 | 47 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 7 | 橡塑铜管保温 | Φ6.35*12mm | 米 | 10 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 8 | 橡塑铜管保温 | Φ9.52*13mm | 米 | 66 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 9 | 橡塑铜管保温 | Φ12.7*13mm | 米 | 70 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 10 | 橡塑铜管保温 | Φ15.9*19mm | 米 | 32 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 11 | 橡塑铜管保温 | Φ22.23*20mm | 米 | 48 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 12 | 橡塑铜管保温 | Φ25.4*20mm | 米 | 47 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 13 | PVC冷凝水管及保温 | DN25 | 米 | 25 |  |  | 雄塑\联塑\日丰 |
| 14 | PVC冷凝水管及保温 | DN32 | 米 | 54 |  |  | 雄塑\联塑\日丰 |
| 15 | PVC冷凝水管及保温 | DN40 | 米 | 6 |  |  | 雄塑\联塑\日丰 |
| 16 | 室内外机信号线 | 4*0.75mm2 | 米 | 137 |  |  | 广东电缆 |
| 17 | PVC线管 | DN20 | 米 | 137 |  |  |  |
| 18 | 冷媒补充 | / | KG | 9 |  |  |  |
| 19 | 分歧管 | FQ01B | 个 | 6 |  |  | 格力 |
| 20 | 格力控制器 | XC | 个 | 9 |  |  | 格力 |
| 21 | 碳钢通风管道 | 板材厚度:0.6mm | ㎡ | 43 |  |  |  |
| 22 | PEF保温板 | 15mm | ㎡ | 43 |  |  | 合强 |
| 23 | 双层活动百页风口 | 1700×200 | 个 | 9 |  |  | 景颢 |
| 24 | 铝合金门铰式回风口（带过滤网） | 1700×300 | 个 | 9 |  |  | 景颢 |
| 25 | 墙打孔及凿坑 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 主机安装支架及基础 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 室内机、冷媒管、排水管管件、管码及风管支吊架、标志贴放 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 氧气、氮气、乙炔、焊料、管件管码、拉爆螺丝、自攻螺丝、垫片螺母等五金杂件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 合计（含税、含人工费、含调试费） |  |  |  |  |  |  |
| 新排风项目配置表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、新排风设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 格力新风机 | GMV-NDX280P/A | 台 | 1 |  | 0.00 | 220V |
| 2 | 格力新风主机 | GMV-280WL/B2 | 台 | 1 |  | 0.00 | 380V |
| 3 | 绿岛风柜式风机 | KTJ-23-31-4B | 台 | 1 |  | 0.00 | 380V |
| 4 | 设备合计： |  | 台 | 3 |  | 0.00 |  |
| 二、新排风系统安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 新风/排风百叶风口 | 规格:500*500 | 个 | 16 |  | 0.00 |  |
| 2 | 碳钢通风管道 | 板材厚度:0.6mm | ㎡ | 122 |  | 0.00 |  |
| 3 | PEF保温板 | 15mm | ㎡ | 71 |  | 0.00 | 华美\宝龙\合强 |
| 4 | 调节阀 | / | 个 | 16 |  | 0.00 |  |
| 5 | 软接头（软管） | 材质:软管接口 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 6 | 铁构件 | 管道支架制作安装 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 7 | 风管漏光试验、漏风试验 | 漏风试验 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 8 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 9 | 墙打孔及凿坑 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 10 | 氧气、氮气、乙炔、焊料、管件管码、拉爆螺丝、自攻螺丝、垫片螺母等五金杂件 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 14 | 合计（含税、含人工费、含调试费） |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.请按照《中央空调多联机系统采购清单》项目内容进行逐项报价，再合计。最后合计总报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用。

- 2.具体结算金额以实际结算为准。

### 3.投报文件的密封和标记

（1）投报人应将投报文件（一式5份，并装订成册）用信封密封，并标明投报人的名称并加盖公章。

（2）每一份投报文件的密封袋两头封口上均需贴封条，并加盖骑缝章（公章）。

（3）投报人应按上述规定进行密封，将投报文件按照采购文件中规定的时间和地点，送至指定地点。

（4）对未按上述规定进行密封和递交的投报文件，以及不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封的投报文件，视为无效。

六、投报人资格要求

1.投报人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织或者自然人，具有良好的信誉（需提供法人证书或营业执照）。

2.不接受联合体投报。

七、投报价格

供应商投报的价格应为人民币全包价，包含了服务价格、利润、税费、人工费、调试费、运输费、装卸费和售后服务等一切费用，投报人不得再向采购人收取费用。

八、交货地点：   江门市青少年宫

九、交货时间：   合同详细约定

十、验收

1.使用后，若无质量问题，即为通过验收。若有反馈问题，投报人要迅速及时退换。

2.验收标准：按照设备安装质量、系统性能测试、管道与保温、安全与控制系统进行验收。

3.验收合格后由中标人和采购人共同签字确认。

十一、采购合同

采购人和中标人应当自成交公告发出之日起30日内，按照采购文件的投报文件签订采购合同。

十二、结算方式：采购完成后结算

货物全部到货安装、调试完成且通过验收后，收到发票之日起，20个工作日内完成支付。

# 第三部分  评审办法

一、评审原则

本项目采用最低价评分法进行评审。

### 二、评分

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格得分以最低报价为优，次低报价为良，以此类推。优（70分），良（40分），中（10分），差（5分）。 | 70 |
| 2 | 履约便利 程度 | - （1）江门市内设有服务机构得10分； （2）广东省内（江门市外）设服务机构得5分； （3）广东省外设有服务机构得2分。 注：需提供有效的营业执照复印件并加盖公章。 | 10 |
| 3 | 相关经验 | 供应商提供曾经承接过相关的服务案例，每提供1例得4分，没提供不得分。本项最高分得20分。 须在投报文件中提供合同复印件或发票复印件并加盖公章，无提供合同复印件或发票复印件并加盖公章等无法证明响应的，不得分。 | 20 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

第四部分投报格式

- 价格投报格式

请按照《中央空调多联机系统采购清单》分项填报，并合计，最后报合计总价。

| 空调项目配置表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 格力商用风管机 | GMV-NDR50P/B1 | 台 | 1 |  |  | 220V |
| 2 | 格力商用风管机 | GMV-NDR112PM/A1 | 台 | 6 |  |  | 220V |
| 3 | 格力商用风管机 | GMV-NDR140PM/A1 | 台 | 2 |  |  | 220V |
| 4 | 格力商用多联主机 | GMV-335WL/B2 | 台 | 3 |  |  | 380V |
| 5 | 设备合计： |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 二、制冷系统安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 加厚无油铜管 | Φ6.35*0.7mm | 米 | 10 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 2 | 加厚无油铜管 | Φ9.52*0.8mm | 米 | 66 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 3 | 加厚无油铜管 | Φ12.7*0.8mm | 米 | 70 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 4 | 加厚无油铜管 | Φ15.9*1.0mm | 米 | 32 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 5 | 加厚无油铜管 | Φ22.23*1.2mm | 米 | 48 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 6 | 加厚无油铜管 | Φ25.4*1.2mm | 米 | 47 |  |  | 中佳\飞轮\宏泰 |
| 7 | 橡塑铜管保温 | Φ6.35*12mm | 米 | 10 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 8 | 橡塑铜管保温 | Φ9.52*13mm | 米 | 66 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 9 | 橡塑铜管保温 | Φ12.7*13mm | 米 | 70 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 10 | 橡塑铜管保温 | Φ15.9*19mm | 米 | 32 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 11 | 橡塑铜管保温 | Φ22.23*20mm | 米 | 48 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 12 | 橡塑铜管保温 | Φ25.4*20mm | 米 | 47 |  |  | 华美\‌南方\赢胜 |
| 13 | PVC冷凝水管及保温 | DN25 | 米 | 25 |  |  | 雄塑\联塑\日丰 |
| 14 | PVC冷凝水管及保温 | DN32 | 米 | 54 |  |  | 雄塑\联塑\日丰 |
| 15 | PVC冷凝水管及保温 | DN40 | 米 | 6 |  |  | 雄塑\联塑\日丰 |
| 16 | 室内外机信号线 | 4*0.75mm2 | 米 | 137 |  |  | 广东电缆 |
| 17 | PVC线管 | DN20 | 米 | 137 |  |  |  |
| 18 | 冷媒补充 | / | KG | 9 |  |  |  |
| 19 | 分歧管 | FQ01B | 个 | 6 |  |  | 格力 |
| 20 | 格力控制器 | XC | 个 | 9 |  |  | 格力 |
| 21 | 碳钢通风管道 | 板材厚度:0.6mm | ㎡ | 43 |  |  |  |
| 22 | PEF保温板 | 15mm | ㎡ | 43 |  |  | 合强 |
| 23 | 双层活动百页风口 | 1700×200 | 个 | 9 |  |  | 景颢 |
| 24 | 铝合金门铰式回风口（带过滤网） | 1700×300 | 个 | 9 |  |  | 景颢 |
| 25 | 墙打孔及凿坑 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 主机安装支架及基础 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 室内机、冷媒管、排水管管件、管码及风管支吊架、标志贴放 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 氧气、氮气、乙炔、焊料、管件管码、拉爆螺丝、自攻螺丝、垫片螺母等五金杂件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 合计（含税、含人工费、含调试费） |  |  |  |  |  |  |
| 新排风项目配置表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、新排风设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 格力新风机 | GMV-NDX280P/A | 台 | 1 |  | 0.00 | 220V |
| 2 | 格力新风主机 | GMV-280WL/B2 | 台 | 1 |  | 0.00 | 380V |
| 3 | 绿岛风柜式风机 | KTJ-23-31-4B | 台 | 1 |  | 0.00 | 380V |
| 4 | 设备合计： |  | 台 | 3 |  | 0.00 |  |
| 二、新排风系统安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 新风/排风百叶风口 | 规格:500*500 | 个 | 16 |  | 0.00 |  |
| 2 | 碳钢通风管道 | 板材厚度:0.6mm | ㎡ | 122 |  | 0.00 |  |
| 3 | PEF保温板 | 15mm | ㎡ | 71 |  | 0.00 | 华美\宝龙\合强 |
| 4 | 调节阀 | / | 个 | 16 |  | 0.00 |  |
| 5 | 软接头（软管） | 材质:软管接口 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 6 | 铁构件 | 管道支架制作安装 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 7 | 风管漏光试验、漏风试验 | 漏风试验 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 8 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 9 | 墙打孔及凿坑 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 10 | 氧气、氮气、乙炔、焊料、管件管码、拉爆螺丝、自攻螺丝、垫片螺母等五金杂件 |  | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 11 | 合计（含税、含人工费、含调试费） |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.请按照《中央空调多联机系统采购清单》项目内容进行逐项报价，再合计。最后合计总报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用，中选供应商不得再另外收取费用。

- 2.具体结算金额以实际结算为准。

3.若评审小组认为投报人的报价明显低于其他投报人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投报人不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投报处理。

投报人代表签字及盖公章：

二、履约便利程度

（此处请上传营业执照）

投报人代表签字及盖公章：

- 三、相关经验

供应商提供曾经承接过相关的服务案例，需提供合同复印件或发票复印件并加盖公章。

投报人代表签字及盖公章：