江门市青少年宫电力电缆敷设项目

采购书

江门市青少年宫

二○二五年九月

目    录

第一部分  邀请函	3

第二部分  采购需求	5

第三部分  评审办法	9

第三部分  投报格式	10

# 第一部分  邀请函

就江门市青少年宫电力电缆敷设项目采用询价的方式进行采购。欢迎有相应供货、服务能力的企业（下称“投报人”），就下列全新货物和相关服务提交密封投报。

一、项目名称、需求、数量、采购内容、供应时间和预算价

1.项目名称：江门市青少年宫电力电缆敷设项目。

2.需求：需对A区大楼供电线路进行升级改造，敷设相应规格的电力电缆。

3.数量：一项。

4.预算价：人民币48282.00元（大写：肆万捌仟贰佰捌拾贰元）。本项目采用逐项报价，再合计的形式。最后合计报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用。

5.供应时间：详细时间按照签订合同。

二、投报人资格要求

1.投报人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织，具有良好的信誉。

2.投报人经营（业务）范围涵盖（或含义基本相同）：必须包含“电缆销售”或“电力设施安装”或“机电工程施工”（需提供清晰的经营范围页复印件）。

3.高压房施工人员具备高压电工操作证。

4.不接受联合体投报。

三、获取采购文件时间、地点：

1.获取采购文件时间：2025年9月9日至2025年9月15日。

2.获取采购文件方式：在江门青少年网自行下载。

四、接收投报文件的时间、地点、截止时间和评审时间、地点

1.接收投报文件时间：2025年9月15日8：30至17：30。

2.接收投报文件截止时间：2025年9月15日17：30。逾期递交的投报文件或不符合规定的投报文件将不被接受。

3.接收投报文件地点：江门市青少年宫三楼后勤部（地址：江门市丰乐路125号）。

4.评审时间: 2025年9月。（若有特殊情况，会作出相应改动并通过投报文件记载的联系方式通知各投报人）。

5.评审地点：江门市青少年宫会议室（地址：江门市丰乐路125号）。

五、采购人名称、地址和联系方式

1.采购人名称：江门市青少年宫

2.地址：江门市蓬江区丰乐路125号

3.联系人：陈老师  3938223

江门市青少年宫

2025年9月8日

# 第二部分  采购需求

一、项目概况

1.采购内容：目前江门市青少年宫A区大楼设备设施逐年增加，经技术评估，现有供电电缆的额定载流量已无法满足目前设施设备运行需求，为确保A区大楼整体用电安全，需对A区大楼供电线路进行升级改造，敷设相应规格的电力电缆。

2.预算价：预算价：人民币48282.00元（大写：肆万捌仟贰佰捌拾贰元）。

3.确定承接供应商家数：1家。

二、采购范围及供应时间

1.采购范围：江门市青少年宫A区大楼供电线路进行升级改造，敷设相应规格的电力电缆。

2.供应时间：详细时间按照签订合同。

三、采购要求

江门市青少年宫A区大楼供电线路进行升级改造，敷设相应规格的电力电缆。（具体参照附件《A区大楼电力电缆敷设采购清单》）。

四、服务质量要求

1.投报人根据《A区大楼电力电缆敷设采购清单》供应相应的电力电缆材料及安装设置服务。

2.投报人应保证供应的电力电缆材料为全新、合格、来源合法，保证电力电缆敷设完成后的正常使用，最后双方签署验收报告通过验收。

3.提供 1 年免费维保。

五、报价格式

请按照《A区大楼电力电缆敷设采购清单》分项填报，并合计，最后报合计总价。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设（截面≤70mm²） 2.铜芯电缆 TDZB-YJV-4*50+E25 | 米 | 150 |  |  | 广东电缆 |
| 2 | 电力电缆头 | 1.1kV及以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头（截面≤16mm²） 2.线缆端头-WDZB-YJV-4*16+E16 | 个 | 2 |  |  | 广东珠江 |
| 3 | 网线 | 1.敷设双绞线缆于管/暗槽内穿放 2.海康威视 DS-1LN5EO-UU/E | 米 | 142 |  |  | 海康威视 |
| 4 | 监控线 | 1.敷设双绞线缆、暗槽内穿放2对 2.海康威视 DS-1LN5EO-UU/E | 米 | 155 |  |  | 海康威视 |
| 5 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)20 2.镀锌电线管 JDG-20 | 米 | 197 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.请按照《A区大楼电力电缆敷设采购清单》项目内容进行逐项报价，再合计。最后合计总报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用。

- 2.具体结算金额以实际结算为准。

### 3.投报文件的密封和标记

（1）投报人应将投报文件（一式5份，并装订成册）用信封密封，并标明投报人的名称并加盖公章。

（2）每一份投报文件的密封袋两头封口上均需贴封条，并加盖骑缝章（公章）。

（3）投报人应按上述规定进行密封，将投报文件按照采购文件中规定的时间和地点，送至指定地点。

（4）对未按上述规定进行密封和递交的投报文件，以及不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封的投报文件，视为无效。

六、投报人资格要求

1.投报人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织，具有良好的信誉（需提供法人证书或营业执照）。

2.投报人经营（业务）范围涵盖（或含义基本相同）：必须包含“电缆销售”或“电力设施安装”或“机电工程施工”。

3.高压房施工人员具备高压电工操作证。

4.不接受联合体投报。

七、投报价格

供应商投报的价格应为人民币全包价，包含了服务价格、利润、税费、人工费、调试费、运输费、装卸费和售后服务等一切费用，投报人不得再向采购人收取费用。

八、交货地点：   江门市青少年宫

九、交货时间：   合同详细约定

十、验收

1.使用后，若无质量问题，即为通过验收。若有反馈问题，投报人要迅速及时更换维修。

2.验收标准：按照外观与敷设、性能测试、防火与防护措施等方面进行验收。

3.验收合格后由中标人和采购人共同签字确认。

十一、采购合同

采购人和中标人应当自成交公告发出之日起30日内，按照采购文件的投报文件签订采购合同。

十二、结算方式：采购完成后结算

货物全部到货安装完成且通过验收后，收到发票之日起，20个工作日内完成支付。

# 第三部分  评审办法

一、评审原则

本项目采用最低价评分法进行评审。

### 二、评分

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格得分以最低报价为优，次低报价为良，以此类推。优（70分），良（40分），中（10分），差（5分）。 | 70 |
| 2 | 履约便利 程度 | - （1）江门市内设有服务机构得10分； （2）广东省内（江门市外）设服务机构得5分； （3）广东省外设有服务机构得2分。 注：需提供有效的营业执照复印件并加盖公章。 | 10 |
| 3 | 相关经验 | 供应商提供曾经承接过相关的服务案例，每提供1例得4分，没提供不得分。本项最高分得20分。 须在投报文件中提供合同复印件或发票复印件并加盖公章，无提供合同复印件或发票复印件并加盖公章等无法证明响应的，不得分。 | 20 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

第四部分投报格式

- 价格投报格式

请按照《A区大楼电力电缆敷设采购清单》分项填报，并合计，最后报合计总价。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设（截面≤70mm²） 2.铜芯电缆 TDZB-YJV-4*50+E25 | 米 | 150 |  |  | 广东电缆 |
| 2 | 电力电缆头 | 1.1kV及以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头（截面≤16mm²） 2.线缆端头-WDZB-YJV-4*16+E16 | 个 | 2 |  |  | 广东珠江 |
| 3 | 网线 | 1.敷设双绞线缆于管/暗槽内穿放 2.海康威视 DS-1LN5EO-UU/E | 米 | 142 |  |  | 海康威视 |
| 4 | 监控线 | 1.敷设双绞线缆、暗槽内穿放2对 2.海康威视 DS-1LN5EO-UU/E | 米 | 155 |  |  | 海康威视 |
| 5 | 配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)20 2.镀锌电线管 JDG-20 | 米 | 197 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.请按照《A区大楼电力电缆敷设采购清单》项目内容进行逐项报价，再合计。最后合计总报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用，中选供应商不得再另外收取费用。

- 2.具体结算金额以实际结算为准。

3.若评审小组认为投报人的报价明显低于其他投报人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投报人不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投报处理。

投报人代表签字及盖公章：

二、履约便利程度

（此处请上传营业执照）

投报人代表签字及盖公章：

- 三、相关经验

供应商提供曾经承接过相关的服务案例，需提供合同复印件或发票复印件并加盖公章。

投报人代表签字及盖公章：