江门市青少年宫监控设备采购项目

江门市青少年宫监控设备采购项目

采购书

江门市青少年宫

二○二五年十二月
目    录

第一部分  邀请函
3
第二部分  采购需求
5
第三部分  评审办法
9
第三部分  投报格式
11




第一部分  邀请函
就江门市青少年宫监控设备采购项目采用询价的方式进行采购。欢迎有相应供货、服务能力的企业（下称“投报人”），就下列全新货物和相关服务提交密封投报。

一、项目名称、需求、数量、采购内容、供应时间和预算价

1.项目名称：江门市青少年宫监控设备采购项目。
2.需求：购买监控设备。
3.数量：若干。
4.预算价：人民币150000.00元（大写：拾伍万元）。本项目采用逐项报价，再合计的形式。最后合计报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用。

5.供应时间：详细时间按照签订合同。

二、投报人资格要求

1.投报人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织，具有良好的信誉（提供营业执照）。

2.投报人经营（业务）范围涵盖（或含义基本相同）：包含“数字视频监控系统销售”、“防盗监控设备”、“安防视频设备”等（需提供清晰的经营范围页复印件）。
3.不接受联合体投报。
三、获取采购文件时间、地点：

1.获取采购文件时间：2025年12月5日至2025年12月11日。

2.获取采购文件方式：在江门青少年网自行下载。
四、接收投报文件的时间、地点、截止时间和评审时间、地点

1.接收投报文件时间：2025年12月11日8：30至17：30。
2.接收投报文件截止时间：2025年12月11日17：30。逾期递交的投报文件或不符合规定的投报文件将不被接受。

3.接收投报文件地点：江门市青少年宫三楼后勤部（地址：江门市丰乐路125号）。

4.评审时间: 2025年12月。（若有特殊情况，会作出相应改动并通过投报文件记载的联系方式通知各投报人）。
5.评审地点：江门市青少年宫会议室（地址：江门市丰乐路125号）。

五、采购人名称、地址和联系方式

1.采购人名称：江门市青少年宫

2.地址：江门市蓬江区丰乐路125号

3.联系人：陈老师   3938223
           江门市青少年宫

           2025年12月4日
第二部分  采购需求

一、项目概况

1.采购内容：为进一步加强市青少年宫的安全管理，提升教学区域的安全监控覆盖率，保障学员及教职工的人身与财产安全，拟采购监控设备（含主机、摄像机及配套安装调试）。
2.预算价：人民币150000.00元（大写：拾伍万元）。本项目采用逐项报价，再合计的形式。最后合计报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用。
3.确定承接供应商家数：1家。

二、采购范围及供应时间

1.采购范围：购买监控设备。

2.供应时间：详细时间按照签订合同。

三、采购要求

为进一步加强市青少年宫的安全管理，提升教学区域的安全监控覆盖率，保障学员及教职工的人身与财产安全，拟采购监控设备（含主机、摄像机及配套安装调试），（具体参照《江门市青少年宫监控设备采购清单》）。

四、服务质量要求

1.投报人根据《江门市青少年宫监控设备采购清单》供应相应的监控设备。
2.投报人应保证供应的监控设备为全新、合格、来源合法，保证监控设备安装完成后的正常使用，最后双方签署验收报告通过验收。

3.提供 1 年免费维保。
五、报价格式

请按照《江门市青少年宫监控设备采购清单》分项填报，并合计，最后报合计总价。

	序号
	产品名称
	产地
	品牌
	功能介绍
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	400万摄像机
	杭州
	海康威视
	400万全彩录音超广角半球摄像头
	台
	60
	
	
	含调整已在用摄像枪位置连接监控主机

	2
	800万摄像机
	杭州
	海康威视
	800万臻全彩摄像头
	台
	4
	
	
	

	3
	智能监控主机
	杭州
	海康威视
	64路16盘位录像机（智能搜索监控主机）
	台
	1
	
	
	

	4
	监控专业录像硬盘
	杭州
	希捷
	海康专业监控硬盘8TB
	个
	8
	
	
	

	5
	4K液晶电视
	青岛
	海信
	50寸4K超高清
	台
	1
	
	
	

	6
	环网光纤收发器
	深圳
	TP-LINK
	8电+2光。环网监控光纤交换机
	台
	13
	
	
	

	7
	万兆光纤交换机
	深圳
	TP-LINK
	8万兆光口 三层交换机
	台
	2
	
	
	

	8
	千兆交换机
	深圳
	TP-LINK
	10千兆 三层交换机
	台
	6
	
	
	

	9
	万兆光纤收发器
	深圳
	TP-LINK
	1光1电 万光纤收发器
	套
	6
	
	
	

	10
	万兆光模块
	深圳
	TP-LINK
	2.5G光模块SG
	个
	28
	
	
	

	11
	9U弱点机柜
	深圳
	图腾
	弱电专业机柜（带电源带散热风扇）
	个
	1
	
	
	

	12
	4U弱电机箱
	深圳
	图腾
	弱电专业机柜
	个
	3
	
	
	

	13
	单模光纤
	深圳
	烽火
	FTTH电信级 自承式12芯光缆
	米
	2150
	
	
	

	14
	光纤配件及处理
	深圳
	烽火
	配件一批（尾纤、耦合器、纤盒等）
	批
	1
	
	
	

	15
	监控线材
	深圳
	海康威视
	RJ45网络线8*0.5
	米
	3200
	
	
	

	16
	监控用线管
	佛山
	联塑
	联塑PVC线管及配件   4分管+6分管
	米
	2300
	
	
	

	17
	监控用线管
	佛山
	联塑
	联塑PVC线槽
	米
	620
	
	
	

	18
	安装附件
	——
	——
	含螺丝、扎带、胶粒、接线盒、水晶头等等
	批
	1
	
	
	

	总价（含税）：
	


1.请按照《江门市青少年宫监控设备采购清单》项目内容进行逐项报价，再合计。最后合计总报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用。

2.具体结算金额以实际结算为准。

3.投报文件的密封和标记

（1）投报人应将投报文件（一式5份，并装订成册）用信封密封，并标明投报人的名称并加盖公章。

（2）每一份投报文件的密封袋两头封口上均需贴封条，并加盖骑缝章（公章）。
（3）投报人应按上述规定进行密封，将投报文件按照采购文件中规定的时间和地点，送至指定地点。

（4）对未按上述规定进行密封和递交的投报文件，以及不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封的投报文件，视为无效。
六、投报人资格要求

1.投报人应当是具有合法经营资格的法人、其他组织，具有良好的信誉（提供营业执照）。
2.投报人经营（业务）范围涵盖（或含义基本相同）：包含“数字视频监控系统销售”、“防盗监控设备”、“安防视频设备”等（需提供清晰的经营范围页复印件）。

3.不接受联合体投报。
七、投报价格

供应商投报的价格应为人民币全包价，包含了服务价格、利润、税费、人工费、调试费、运输费、装卸费和售后服务等一切费用，投报人不得再向采购人收取费用。

八、交货地点：   江门市青少年宫   
九、交货时间：   合同详细约定     

十、验收

1.使用后，若无质量问题，即为通过验收。若有反馈问题，投报人要迅速及时更换维修。

2.验收标准：按照图像质量、传输性能、系统稳定性等方面进行验收。

3.验收合格后由中标人和采购人共同签字确认。

十一、采购合同

采购人和中标人应当自成交公告发出之日起30日内，按照采购文件的投报文件签订采购合同。

十二、结算方式：采购完成后结算
货物全部到货安装完成且通过验收后，收到发票之日起，20个工作日内完成支付。

第三部分  评审办法

一、评审原则

本项目采用最低价评分法进行评审。

二、评分


	序号
	评审因素
	评分细则
	分值

	1
	价格
	价格得分以最低报价为优，次低报价为良，以此类推。优（60分），良（30分），中（10分），差（0分）。
	60

	2
	履约便利程度
	（1）江门市内设有服务机构得10分；

（2）广东省内（江门市外）设服务机构得5分；

（3）广东省外设有服务机构得2分。

注：需提供有效的营业执照复印件并加盖公章。
	10

	3
	相关

经验
	供应商提供曾经承接过相关的服务案例，每提供1例得2分，没提供不得分。本项最高分得10分。

须在投报文件中提供合同复印件或发票复印件并加盖公章，无提供合同复印件或发票复印件并加盖公章等无法证明响应的，不得分。
	10

	4
	售后服务保障方案
	根据响应供应商针对本项目售后服务保障方案进行评审：

1.为本项目提供便捷的售后服务，服务响应时间和服务保障措施满足或优于用户需求，得 20 分；

2.为本项目提供较为便捷的售后服务，服务响应时间和服务保障措施基本满足用户需求，得 10 分；

3.为本项目提供基本的售后服务，服务响应时间或服务保障措施不能满足用户需求，得 5 分；

注：无提供服务保障方案不得分。
	20

	合    计
	100分


第四部分投报格式

价格投报格式

请按照《江门市青少年宫监控设备采购清单》分项填报，并合计，最后报合计总价。

	序号
	产品名称
	产地
	品牌
	功能介绍
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	400万摄像机
	杭州
	海康威视
	400万全彩录音超广角半球摄像头
	台
	60
	
	
	含调整已在用摄像枪位置连接监控主机

	2
	800万摄像机
	杭州
	海康威视
	800万臻全彩摄像头
	台
	4
	
	
	

	3
	智能监控主机
	杭州
	海康威视
	64路16盘位录像机（智能搜索监控主机）
	台
	1
	
	
	

	4
	监控专业录像硬盘
	杭州
	希捷
	海康专业监控硬盘8TB
	个
	8
	
	
	

	5
	4K液晶电视
	青岛
	海信
	50寸4K超高清
	台
	1
	
	
	

	6
	环网光纤收发器
	深圳
	TP-LINK
	8电+2光。环网监控光纤交换机
	台
	13
	
	
	

	7
	万兆光纤交换机
	深圳
	TP-LINK
	8万兆光口 三层交换机
	台
	2
	
	
	

	8
	千兆交换机
	深圳
	TP-LINK
	10千兆 三层交换机
	台
	6
	
	
	

	9
	万兆光纤收发器
	深圳
	TP-LINK
	1光1电 万光纤收发器
	套
	6
	
	
	

	10
	万兆光模块
	深圳
	TP-LINK
	2.5G光模块SG
	个
	28
	
	
	

	11
	9U弱点机柜
	深圳
	图腾
	弱电专业机柜（带电源带散热风扇）
	个
	1
	
	
	

	12
	4U弱电机箱
	深圳
	图腾
	弱电专业机柜
	个
	3
	
	
	

	13
	单模光纤
	深圳
	烽火
	FTTH电信级 自承式12芯光缆
	米
	2150
	
	
	

	14
	光纤配件及处理
	深圳
	烽火
	配件一批（尾纤、耦合器、纤盒等）
	批
	1
	
	
	

	15
	监控线材
	深圳
	海康威视
	RJ45网络线8*0.5
	米
	3200
	
	
	

	16
	监控用线管
	佛山
	联塑
	联塑PVC线管及配件   4分管+6分管
	米
	2300
	
	
	

	17
	监控用线管
	佛山
	联塑
	联塑PVC线槽
	米
	620
	
	
	

	18
	安装附件
	——
	——
	含螺丝、扎带、胶粒、接线盒、水晶头等等
	批
	1
	
	
	

	总价（含税）：
	


1.请按照《江门市青少年宫监控设备采购清单》项目内容进行逐项报价，再合计。最后合计总报价不得超过预算价，超过作无效处理。此报价应已含人工费、调试费、税费等一切费用，中选供应商不得再另外收取费用。

2.具体结算金额以实际结算为准。
3.若评审小组认为投报人的报价明显低于其他投报人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投报人不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投报处理。

投报人代表签字及盖公章：                                

二、履约便利程度

（此处请上传营业执照）

投报人代表签字及盖公章：                                
三、相关经验

供应商提供曾经承接过相关的服务案例，需提供合同复印件或发票复印件并加盖公章。

投报人代表签字及盖公章：                      

四、售后服务保障方案
为本项目提供便捷的售后服务，服务响应时间和服务保障措施满足或优于用户需求。

投报人代表签字及盖公章：                      

第 6 页 共 12 页
江门市青少年宫                                

